## Slide 1
VDIV Verwaltertreffen Regensburg 20.10.2016
Der Wasserschaden im Spannungsfeld der Versicherung und der Sanierungsfirma
Franz Hebich
Dipl.-Ing.(FH)
M.BP. Sachverständiger und Bauphysiker

## Slide 2
Problemstellung

## Slide 3
Problemstellung des Versicherer
Fachgerechte Trocknung
Sofortmaßnahmen!
Warum so wichtig?
Schimmelpilzschäden richtig sanieren

## Slide 7
Was ist eine fachgerechte Trocknung?

## Slide 8
VDS 3151
VdS Schadenverhütung GmbH

## Slide 10
VDS 3151

## Slide 11
Fachgerechte Trocknung im Unterdruck!

## Slide 12
Fachgerechte Trocknung im Unterdruck!
VDS 3151

## Slide 13
Material | Trocknungsdauer
Polysterol | 14 Tage
Extrudierter Hartschaum | 14 Tage
Mineralfasern | 14-21 Tage
Perlite | 14-18 Tage
Schüttungen z. B. Schlacke | 14-21 Tage
Kokosfasern | 14-18 Tage
Gipsdielenwände (Volumenvergrößerung der Oberfläche) | 14 Tage
Massives Mauerwerk | 14 Tage
Hohlblocksteine | 14-21 Tage
Verbundestrich | 14 Tage

## Slide 14
Sofortmaßnahmen!
Warum so wichtig?

## Slide 18
Schimmelpilzschäden richtig sanieren

## Slide 19
Schimmelpilzschäden sanieren…
Warum so schwierig?
Ursache?

## Slide 20
eigentliche Sanierung

## Slide 21
Was ist wichtig?

## Slide 22
Abschottung
Was ist wichtig?

## Slide 23
Feinreinigung
Was ist wichtig?

## Slide 25
Desinfektion
Was wird überschätzt?

## Slide 26
Luftreinigung
Was ist wichtig?

## Slide 27
Abnahme / Kontrolle

## Slide 28
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit